## Sheet1
采样乡镇（详细地址） | 采样类型 | 水期类型 | 供水方式 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 报告日期 | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL | 溶解性总固体(mg/L） | 铁（mg/L） | 汞（mg/L） | 锌（mg/L） | 三溴甲烷（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 二氯乙酸（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 镉（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 一氯二溴甲烷（mg/L） | 二氯一溴甲烷（mg/L） | 砷（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 三氯乙酸（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 铝（mg/L） | 铜（mg/L） | 三卤甲烷（mg/L） | 锰（mg/L） | 铅（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 氨（mg/L） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 色度（铂钴色度单位） | pH | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 硒（mg/L） | 挥发性酚类（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 总β放射性（Bq/L） | 总α放射性（Bq/L）
驻马店市第一水厂 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 189 | 0.00407 | <0.00007 | 0.04 | <0.000041 | 15.9 | 0.0144 | 0.588 | 21.5 | 0.000271 | <0.00006 | 0.0539 | 0.000882 | 0.00618 | 0.000573 | 135 | 0.0283 | 0.228 | <0.002 | 0.0461 | 0.00178 | 0.061 | 0.000146 | 0.00108 | 2.38 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.22 | 0 | 0 | 0.8 | / | / | / | / | /
驻马店市第二水厂 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 205 | 0.0136 | <0.00007 | 0.0457 | <0.000041 | 15.8 | 0.0165 | 0.577 | 21.6 | 0.000403 | <0.00006 | 0.0591 | 0.000921 | 0.0069 | 0.000551 | 147 | 0.0289 | 0.339 | <0.002 | 0.042 | 0.00186 | 0.0669 | 0.000884 | 0.00166 | 2.63 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.73 | 0 | 0 | 0.65 | / | / | / | / | /
驻马店市第三水厂 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 206 | 0.00897 | <0.00007 | 0.0209 | <0.000041 | 13.9 | <0.005 | 0.703 | 19 | 0.000209 | <0.00006 | 0.0545 | 0.00121 | 0.00869 | 0.00201 | 148 | 0.0251 | 0.335 | <0.002 | 0.0101 | 0.000361 | 0.0644 | 0.000829 | 0.000164 | 2.43 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.57 | 0 | 0 | 0.75 | / | / | / | / | /
驻马店市中心医院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 243 | 0.0185 | <0.00007 | 0.0163 | <0.000041 | 15.7 | <0.005 | 0.599 | 21.6 | 0.000177 | <0.00006 | 0.0552 | 0.000956 | 0.00686 | 0.000459 | 189 | 0.0209 | 0.363 | <0.002 | 0.0315 | 0.00166 | 0.063 | 0.000479 | 0.000325 | 2.32 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.6 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
飞龙小区 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 203 | 0.0202 | <0.00007 | 0.0172 | <0.000041 | 15.8 | <0.005 | 0.594 | 21.8 | 0.00017 | <0.00006 | 0.0464 | 0.000923 | 0.00614 | 0.000458 | 132 | 0.021 | 0.364 | <0.002 | 0.0303 | 0.00192 | 0.0535 | 0.000335 | 0.000214 | 2.4 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.76 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
爱家百货（雪松路店） | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 210 | 0.00634 | <0.00007 | 0.0365 | <0.000041 | 15.7 | 0.0068 | 0.584 | 21.6 | 0.00376 | <0.00006 | 0.0495 | 0.000925 | 0.0063 | 0.000458 | 154 | 0.021 | 0.359 | <0.002 | 0.0295 | 0.00127 | 0.0567 | 0.000268 | 0.000184 | 2.2 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.76 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
驿城区人民政府 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 210 | 0.00646 | <0.00007 | 0.0362 | <0.000041 | 15.7 | 0.0093 | 0.578 | 21.7 | 0.000604 | <0.00006 | 0.0496 | 0.000939 | 0.00631 | 0.00048 | 154 | 0.0193 | 0.368 | <0.002 | 0.0321 | 0.00147 | 0.0568 | 0.000287 | 0.000313 | 2.4 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.74 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
民生天都星城 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 209 | 0.00868 | <0.00007 | 0.0133 | <0.000041 | 15.6 | 0.0054 | 0.567 | 21.7 | 0.000369 | <0.00006 | 0.0535 | 0.00095 | 0.00664 | 0.000486 | 153 | 0.021 | 0.377 | <0.002 | 0.0312 | 0.00159 | 0.0611 | 0.000687 | 0.000216 | 2.75 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.74 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
驿城新村 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 194 | 0.0145 | <0.00007 | 0.0116 | <0.000041 | 15.5 | 0.0083 | 0.556 | 21.4 | 0.000534 | <0.00006 | 0.0509 | 0.000932 | 0.00646 | 0.00048 | 121 | 0.0183 | 0.36 | <0.002 | 0.0312 | 0.00102 | 0.0583 | 0.000745 | 0.000234 | 1.84 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.72 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
桂月园 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 198 | 0.0124 | <0.00007 | 0.0159 | <0.000041 | 15.5 | 0.0102 | 0.549 | 21.5 | 0.00045 | <0.00006 | 0.0398 | 0.000903 | 0.00556 | 0.000478 | 141 | 0.015 | 0.354 | <0.002 | 0.0305 | 0.00148 | 0.0462 | 0.000519 | 0.000279 | 1.96 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.81 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
驻马店市第二实验小学 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 238 | 0.0113 | <0.00007 | 0.0238 | <0.000041 | 15.5 | 0.0143 | 0.544 | 21.4 | 0.000952 | <0.00006 | 0.0484 | 0.000917 | 0.00617 | 0.000494 | 183 | 0.0198 | 0.354 | <0.002 | 0.0312 | 0.000772 | 0.0555 | 0.000864 | 0.000216 | 2.04 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.78 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
皇家驿站 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 182 | 0.0162 | <0.00007 | 0.0116 | <0.000041 | 15.5 | 0.0161 | 0.538 | 21.6 | 0.000818 | <0.00006 | 0.0458 | 0.00091 | 0.00602 | 0.000515 | 127 | 0.0182 | 0.356 | <0.002 | 0.0345 | 0.000869 | 0.0527 | 0.000512 | 0.000271 | 2.75 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.8 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
驻马店市第二十一小学 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 18 | 0 | 195 | 0.0188 | <0.00007 | 0.0159 | <0.000041 | 15.4 | 0.016 | 0.533 | 21.6 | 0.00128 | <0.00006 | 0.0533 | 0.00094 | 0.00661 | 0.000487 | 129 | 0.0142 | 0.357 | <0.002 | 0.0334 | 0.00221 | 0.0608 | 0.000729 | 0.00024 | 2 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.76 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
乐山商场 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 199 | 0.00882 | <0.00007 | 0.0318 | <0.000041 | 15.6 | 0.0124 | 0.532 | 21.7 | 0.000878 | <0.00006 | 0.0592 | 0.000972 | 0.00727 | 0.000445 | 143 | 0.0235 | 0.357 | <0.002 | 0.0301 | 0.00125 | 0.0675 | 0.000369 | 0.000215 | 2.67 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.74 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
恒基名都 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 194 | 0.0144 | <0.00007 | 0.025 | <0.000041 | 15.5 | 0.015 | 0.534 | 21.7 | 0.000247 | <0.00006 | 0.0482 | 0.000946 | 0.00638 | 0.000443 | 139 | 0.021 | 0.351 | <0.002 | 0.085 | 0.000879 | 0.0556 | 0.000841 | 8.8e-05 | 2.32 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.81 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
驻马店市第一人民医院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 213 | 0.0133 | <0.00007 | 0.0455 | <0.000041 | 15.5 | 0.0148 | 0.545 | 21.8 | 0.00018 | <0.00006 | 0.0536 | 0.000969 | 0.00677 | 0.000418 | 155 | 0.0187 | 0.574 | <0.002 | 0.0277 | 0.00113 | 0.0613 | 0.000599 | 0.0003 | 2.28 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.72 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
驻马店火车站 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 206 | 0.00983 | <0.00007 | 0.0376 | <0.000041 | 15.5 | 0.0201 | 0.54 | 22 | 0.000175 | <0.00006 | 0.0549 | 0.00097 | 0.00684 | 0.000413 | 149 | 0.0173 | 0.601 | <0.002 | 0.0292 | 0.000879 | 0.0627 | 0.000845 | 0.000181 | 2.67 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.67 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
驻马店一中 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 194 | 0.0043 | <0.00007 | 0.0311 | <0.000041 | 15.4 | 0.0201 | 0.521 | 21.9 | 0.000625 | <0.00006 | 0.0525 | 0.00095 | 0.00663 | 0.000463 | 136 | 0.0183 | 0.416 | <0.002 | 0.0311 | 0.00208 | 0.0601 | 0.000426 | 0.000277 | 2.69 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.66 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
东风社区卫生服务中心 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 200 | 0.00437 | <0.00007 | 0.0419 | <0.000041 | 15.5 | 0.0175 | 0.505 | 21.9 | 0.000566 | <0.00006 | 0.0553 | 0.000959 | 0.00681 | 0.000462 | 143 | 0.0193 | 0.566 | <0.002 | 0.034 | 0.0016 | 0.063 | 0.000937 | 0.000271 | 2.59 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.67 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
鹏宇新城 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 182 | 0.0132 | <0.00007 | 0.0129 | <0.000041 | 15.5 | 0.0159 | 0.497 | 21.7 | 0.000613 | <0.00006 | 0.0525 | 0.000945 | 0.00665 | 0.000491 | 123 | 0.0163 | 0.494 | <0.002 | 0.0335 | 0.00371 | 0.0601 | 0.000146 | 0.000273 | 2.55 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.63 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
驻马店市中医院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 209 | 0.00817 | <0.00007 | 0.0368 | <0.000041 | 15.3 | 0.0128 | 0.503 | 21.6 | 0.001 | <0.00006 | 0.051 | 0.000946 | 0.00651 | 0.000458 | 150 | 0.0173 | 0.394 | <0.002 | 0.0351 | 0.00148 | 0.0584 | 0.000888 | 0.000288 | 2.83 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.71 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
恒大名都 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 231 | 0.0103 | <0.00007 | 0.0474 | <0.000041 | 15.4 | 0.017 | 0.492 | 21.9 | 0.000646 | <0.00006 | 0.0512 | 0.000957 | 0.00654 | 0.000428 | 177 | 0.0166 | 0.34 | <0.002 | 0.0347 | 0.00135 | 0.0587 | 0.000174 | 0.000273 | 2.75 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.76 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
福华御园 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 225 | 0.00491 | <0.00007 | 0.0209 | <0.000041 | 15.3 | 0.0059 | 0.478 | 21.6 | 0.000801 | <0.00006 | 0.0516 | 0.000937 | 0.00653 | 0.000452 | 170 | 0.0167 | 0.356 | <0.002 | 0.0324 | 0.0018 | 0.059 | 0.000107 | 0.000341 | 2.87 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.66 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
碧海花园 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 191 | 0.00797 | <0.00007 | 0.0145 | <0.000041 | 15.3 | 0.0129 | 0.464 | 21.8 | 0.00116 | <0.00006 | 0.0505 | 0.000933 | 0.00642 | 0.000431 | 135 | 0.0147 | 0.342 | <0.002 | 0.0366 | 0.00153 | 0.0579 | 0.000726 | 0.0002 | 2.71 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.66 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
金水湾小区 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 213 | 0.00756 | <0.00007 | 0.0249 | <0.000041 | 15.1 | <0.005 | 0.448 | 21.4 | 0.00187 | <0.00006 | 0.0491 | 0.000919 | 0.00623 | 0.000408 | 159 | 0.0194 | 0.34 | <0.002 | 0.037 | 0.000689 | 0.0562 | 0.000189 | 0.000167 | 2.67 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.7 | 0 | 0 | 0.25 | / | / | / | / | /
驻马店市人民政府 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 209 | 0.0037 | <0.00007 | 0.042 | <0.000041 | 15.3 | <0.005 | 0.448 | 21.7 | 0.000565 | <0.00006 | 0.0463 | 0.000894 | 0.00592 | 0.000407 | 151 | 0.0198 | 0.339 | <0.002 | 0.0363 | 0.00101 | 0.0531 | 0.000896 | 0.000214 | 2.75 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.67 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
驻马店市疾控中心 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 186 | 0.00843 | <0.00007 | 0.047 | <0.000041 | 15 | <0.005 | 0.443 | 21.2 | 0.00183 | <0.00006 | 0.0559 | 0.000945 | 0.00688 | 0.000419 | 130 | 0.0219 | 0.333 | <0.002 | 0.0367 | 0.000743 | 0.0638 | 0.000631 | 0.00022 | 2.59 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.64 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
驻马店市实验中学 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 222 | 0.0158 | <0.00007 | 0.0475 | <0.000041 | 15.2 | <0.005 | 0.442 | 21.7 | 0.00133 | <0.00006 | 0.0559 | 0.000956 | 0.00691 | 0.000422 | 166 | 0.0214 | 0.347 | <0.002 | 0.0417 | 0.00091 | 0.0638 | 0.000514 | 0.000338 | 2.83 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.67 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
置地弘润山 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 183 | 0.00231 | <0.00007 | 0.0475 | <0.000041 | 15.2 | <0.005 | 0.445 | 21.7 | 0.00115 | <0.00006 | 0.0526 | 0.00094 | 0.00659 | 0.000399 | 124 | 0.0188 | 0.334 | <0.002 | 0.0458 | 0.00117 | 0.0601 | 0.000399 | 0.000184 | 2.71 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.69 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
黄淮学院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 216 | 0.00777 | <0.00007 | 0.038 | <0.000041 | 15.2 | <0.005 | 0.441 | 21.4 | 0.00381 | <0.00006 | 0.0539 | 0.000944 | 0.00674 | 0.000444 | 160 | 0.0178 | 0.334 | <0.002 | 0.0421 | 0.00136 | 0.0616 | 0.000425 | 0.00025 | 2.83 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.68 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
置地百盛园 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 178 | 0.017 | <0.00007 | 0.0184 | <0.000041 | 15.1 | <0.005 | 0.437 | 21.6 | 0.00235 | <0.00006 | 0.0525 | 0.000933 | 0.00655 | 0.00042 | 120 | 0.0164 | 0.332 | <0.002 | 0.0378 | 0.00175 | 0.06 | 0.000781 | 0.000178 | 2.89 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.67 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
广济医院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 171 | 0.00438 | <0.00007 | 0.0493 | <0.000041 | 15.1 | <0.005 | 0.432 | 21.6 | 0.00301 | <0.00006 | 0.0516 | 0.000936 | 0.0066 | 0.000398 | 112 | 0.021 | 0.335 | <0.002 | 0.0386 | 0.00158 | 0.0591 | 0.000222 | 0.000268 | 2.81 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.71 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
驻马店市第四人民医院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 170 | 0.00466 | <0.00007 | 0.0105 | <0.000041 | 15.2 | <0.005 | 0.434 | 21.5 | 0.00125 | <0.00006 | 0.0537 | 0.000945 | 0.00668 | 0.000424 | 114 | 0.0185 | 0.329 | <0.002 | 0.0345 | 0.00108 | 0.0613 | 0.000563 | 0.000313 | 2.71 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.73 | 0 | 0 | 0.25 | / | / | / | / | /
驻马店市实验小学（北区） | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 190 | 0.0131 | <0.00007 | 0.0295 | <0.000041 | 15.5 | <0.005 | 0.433 | 22.3 | 0.00064 | <0.00006 | 0.0545 | 0.000973 | 0.00721 | 0.00029 | 133 | 0.0179 | 0.336 | <0.002 | 0.0387 | 0.0011 | 0.0627 | 0.000335 | 0.000179 | 2.83 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.71 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
建业森林半岛 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 二次供水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 211 | 0.0194 | <0.00007 | 0.0194 | <0.000041 | 15.5 | <0.005 | 0.428 | 22.1 | 0.000805 | <0.00006 | 0.0525 | 0.000963 | 0.007 | 0.000292 | 154 | 0.0188 | 0.326 | <0.002 | 0.0414 | 0.00204 | 0.0604 | 0.000581 | 0.000201 | 2.75 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.67 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
置地天中第一城东苑 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 187 | 0.0114 | <0.00007 | 0.0152 | <0.000041 | 15.5 | <0.005 | 0.42 | 22.3 | 0.000927 | <0.00006 | 0.0489 | 0.00096 | 0.00685 | 0.000281 | 131 | <0.005 | 0.328 | <0.002 | 0.0357 | 0.00138 | 0.0567 | 0.000475 | 0.000305 | 2.55 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.7 | 0 | 0 | 0.25 | / | / | / | / | /
丹尼斯 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 199 | 0.00236 | <0.00007 | 0.0496 | <0.000041 | 15.5 | <0.005 | 0.427 | 22.2 | 0.00133 | <0.00006 | 0.051 | 0.00096 | 0.00707 | 0.000254 | 140 | 0.0225 | 0.329 | <0.002 | 0.0806 | 0.00127 | 0.059 | 0.000117 | 0.000146 | 2.75 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.69 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
广泰大厦 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 183 | 0.0139 | <0.00007 | 0.0278 | <0.000041 | 15.4 | <0.005 | 0.423 | 22.6 | 0.0014 | <0.00006 | 0.0497 | 0.000988 | 0.00712 | 0.000277 | 125 | 0.0158 | 0.333 | <0.002 | 0.0379 | 0.00104 | 0.0577 | 0.000491 | 0.000306 | 2.36 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.67 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
驻马店高中 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 178 | 0.0201 | <0.00007 | 0.0243 | <0.000041 | 15.4 | <0.005 | 0.419 | 22.1 | 0.00123 | <0.00006 | 0.0509 | 0.000989 | 0.00719 | 0.00027 | 121 | 0.015 | 0.334 | <0.002 | 0.039 | 0.000787 | 0.0591 | 0.000769 | 0.000222 | 2.67 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.66 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
西班牙小镇 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 192 | 0.00635 | <0.00007 | 0.0376 | <0.000041 | 15.4 | <0.005 | 0.418 | 22.3 | 0.00386 | <0.00006 | 0.0525 | 0.000965 | 0.00714 | 0.000295 | 136 | 0.0178 | 0.33 | <0.002 | 0.0368 | 0.00119 | 0.0606 | 0.000649 | 0.000197 | 2.43 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.71 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
天地惠城 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 178 | 0.00715 | <0.00007 | 0.0412 | <0.000041 | 15.4 | <0.005 | 0.421 | 22.1 | 0.00386 | <0.00006 | 0.0515 | 0.000969 | 0.00698 | 0.000274 | 123 | 0.0159 | 0.324 | <0.002 | 0.0371 | 0.00151 | 0.0594 | 0.000999 | 0.000193 | 2.59 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.67 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
建业十八城 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 183 | 0.0132 | <0.00007 | 0.0472 | <0.000041 | 15.4 | <0.005 | 0.421 | 22.1 | 0.00386 | <0.00006 | 0.0524 | 0.00096 | 0.00705 | 0.000286 | 125 | 0.0187 | 0.335 | <0.002 | 0.0369 | 0.00134 | 0.0604 | 0.000825 | 0.000225 | 2.32 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.66 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
市民中心 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 181 | 0.0124 | <0.00007 | 0.019 | <0.000041 | 15.4 | <0.005 | 0.421 | 22.1 | 0.00388 | <0.00006 | 0.0528 | 0.00972 | 0.00715 | 0.00028 | 124 | 0.0205 | 0.332 | <0.002 | 0.0355 | 0.0019 | 0.0609 | 0.000841 | 0.000193 | 2.4 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.68 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
颐和山庄 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 187 | 0.00353 | <0.00007 | 0.0351 | <0.000041 | 15.4 | 0.006 | 0.391 | 22.7 | 0.00387 | <0.00006 | 0.0503 | 0.000981 | 0.00698 | 0.000246 | 132 | 0.0161 | 0.323 | <0.002 | 0.0552 | 0.00126 | 0.0583 | 0.000717 | 0.000354 | 2.47 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.71 | 0 | 0 | 0.25 | / | / | / | / | /
通达小区 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 187 | 0.0131 | <0.00007 | 0.0329 | <0.000041 | 15.4 | 0.0074 | 0.391 | 22.7 | 0.00388 | <0.00006 | 0.0522 | 0.000998 | 0.00722 | 0.000239 | 130 | 0.0185 | 0.328 | <0.002 | 0.062 | 0.000683 | 0.0604 | 0.000209 | 0.000284 | 2.63 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.69 | 0 | 0 | 0.2 | / | / | / | / | /
明珠港湾 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 189 | 0.00504 | <0.00007 | 0.0183 | <0.000041 | 15.4 | 0.0075 | 0.392 | 23 | 0.00375 | <0.00006 | 0.0516 | 0.000985 | 0.00703 | 0.000256 | 132 | 0.0168 | 0.322 | <0.002 | 0.0724 | 0.0012 | 0.0596 | 0.000263 | 0.000279 | 2.63 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.71 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
爱克建国酒店 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 175 | 0.0192 | <0.00007 | 0.0448 | <0.000041 | 15.4 | <0.005 | 0.389 | 22.7 | 0.00387 | <0.00006 | 0.0507 | 0.000986 | 0.00702 | 0.000275 | 116 | 0.0155 | 0.337 | <0.002 | 0.0629 | 0.00125 | 0.0587 | 0.000661 | 0.000228 | 2.71 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.69 | 0 | 0 | 0.1 | / | / | / | / | /
置地开来花园 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-12-18 | 2024-01-08 | 0 | 0 | 194 | 0.0128 | <0.00007 | 0.0239 | <0.000041 | 15.3 | <0.005 | 0.388 | 22.8 | 0.00387 | <0.00006 | 0.0543 | 0.001 | 0.00738 | 0.000272 | 138 | 0.0173 | 0.323 | <0.002 | 0.063 | 0.0015 | 0.0627 | 0.000415 | 0.000204 | 2.51 | <0.02 | <0.5 | <5 | 7.7 | 0 | 0 | 0.15 | / | / | / | / | /
薄山水库 | 城市水 | 第四季度 | / | 源水 | / | 2023-12-18 | 2024-01-08 | / | 0 | 227 | 0.142 | <0.00007 | 0.0295 | / | 15.9 | / | 0.463 | 11.9 | 0.00302 | <0.00006 | / | / | / | 0.000894 | 169 | / | 0.283 | <0.002 | / | 0.00134 | / | 0.000916 | 0.000112 | 3.78 | <0.02 | <0.5 | 15 | 7.59 | / | 0 | / | 0.000293 | <0.002 | <0.05 | 0.135 | 0.031
板桥水库 | 城市水 | 第四季度 | / | 源水 | / | 2023-12-18 | 2024-01-08 | / | 0 | 190 | 0.321 | <0.00007 | 0.0294 | / | 15.6 | / | 0.36 | 18.4 | 0.00297 | <0.00006 | / | / | / | 0.00066 | 131 | / | 0.334 | <0.002 | / | 0.000356 | / | 0.000626 | <0.00007 | 3.74 | <0.02 | <0.5 | 10 | 7.77 | / | 0 | / | 0.000307 | <0.002 | <0.05 | 0.059 | <0.02